光学器件参数要求

我单位因项目研发需要，拟采购一批光学器件及配套设备，经前期调研，参考型号拟选择如下配置，具体性能指标不低于以下标准，同时欢迎提供更优性能的产品。

一、参数要求：

- 三狭缝光谱接口：SMA905规格，尺寸10*10mm，插芯：不锈钢303外径3.170 3.172mm，光纤适配：适配200μm芯径多模光纤 螺纹：1/4-36UNS-2A 同心度：200μm孔径级。数量一台。

- 四轴光学调整架：适配光学元件：直径φ25.4mm 镜片厚度：3–10mm 调节维度（四轴）：X/Y水平平移（二维），俯仰/偏摆（角度），数量5套。

- 微型激光光源：波长650nm，功率小于5mw，工作电压：DC3–5V点光束：10 m处光斑约φ4–8mm，数量1台。

- 近红外光谱仪测量：波段350-1700nm，5μm狭缝，杂散光：：<0.1–0.5%，光学效率≥30%（VIS）。一台

- 偏振分光棱镜：20mm×20mm，熔融石英材质，公差：±0.1mm，通光孔径：> 18mm（≥90%），面形精度：λ/10@633nm，数量1套。

- 多波段激光准直器：532nm/635nm/850nm，外壳形式：圆柱形，通用接口： SMA905，数值孔径：NA0.12～0.22，材质：6061铝合金，数量1套。

- 光路支架：支持200-2500nm范围内分光，镜片尺寸Ø25.4mm，俯仰（Pitch）：±4°，偏摆（Yaw）：±4°，主体：6061-T6铝合金，数量1套。

- 电容屏：5英寸，含驱动系统及供电附件，分辨率：1024×600，刷新频率 ：120Hz，亮度：工业高亮款≥700cd/m²，阳光下可视，触控IC：主流型号：GT911，独立可编程驱动模块，数量1套。

二、售后服务要求：

1.供方须保证无条件退换有质量问题的商品；

2.所提供产品应为全新商品且符合国家法律法规的规定；

3.质保要求：提供不低于两年的免费质保，质保期自验收合格双方签字之日起计算。

交货时间：合同签订后10个工作日内

交货地点：中国科学院南京土壤研究所